Проведены рейды по местам потенциальной реализации средств обеспечения пожарной безопасности

В апреле 2023 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведены рейды по местам потенциальной реализации средств обеспечения пожарной безопасности на следующих объектах:

- АЗС «Лукойл»;

- АЗС №70;

- АЗС №42.

В ходе работы было установлено, что во всех местах реализации имеются огнетушители порошковые переносные закачные МИГ (изготовитель  ЗАО «Пожтехника» Республика Беларусь). На вышеуказанные огнетушители имеется техническая документация с нанесённым  на неё знаком обращения продукции (руководство по эксплуатации). На всех огнетушителях также нанесены единые знаки обращения продукции. Предоставлены транспортно-товарные накладные и сертификаты соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Замечаний в ходе рейда не выявлено.

Александр Матюк

Инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС