Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа №15 г. Новополоцка»

В апреле 2023 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа №15 г. Новополоцка»

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), содержащих требования по обеспечению пожарной безопасности, входящих в систему противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

| № п/п | Содержание мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Обеспечить замки дверей расположенных на путях эвакуации из актового зала (помещение с массовым пребыванием людей – 130 посадочных мест) возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования). |
| 2. | Обеспечить замок наружной эвакуационной двери ведущей из кабинета учителя трудового обучения непосредственно наружу возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 Общих требований. |
| 3. | Обеспечить самоспасателями членов пожарной дружины, и работников, задействованных в реализации плана эвакуации в полной мере (нехватает 2 самоспасателя), п.8 «Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей» утверждённых Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №561 от 22.08.2019. |

МЧС напоминает, что в соответствии с Законом РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Александр Матюк

Инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС